## Technical Info (example)
Informations techniques relatives aux installations de mesure privé associées à un Point de livraison
Technische informatie met betrekking tot private meetuitrusting gelinkt met een Leveringspunt
Données d'identification / Identificatie gegevens
Nom de l'utilisateur du réseau Elia |  | Grid User |  |  |  |  | Naam van de Elia-netgebruiker
Id Point d'accès (EAN) |  | 5413729221952 |  |  |  |  | Id Toegangspunt (EAN)
Nombre d'unités de mesure privées |  | 2 |  |  |  |  | Aantal private meetuitrusting(en)
Personne de contact |  | John Smith |  |  |  |  | Contactpersoon
- numéro de téléphone | [6 empty] | - telefoon nummer
- adresse e-mail | [6 empty] | - e-mail adres
Adresse du site |  | Avenue de Vilvorde, 126 |  |  |  |  | Adres van de site
1000 Bruxelles
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Id instruments de mesure privés (cellule, …) |  | Cel 1.01 |  |  |  |  | Id private meetuitrusting (cel, …)
Puissance du processus mesuré (MW) |  | 500 |  |  |  |  | Vermogen van het gemeten process (MW)
Documents à joindre / Documenten bij te voegen
Schéma unifilaire des installations électriques de l'utilisateur de réseau avec localisation d(es) instruments de mesure privé(s)
Eendraad schema van elektrische installaties van de netgebruiker met aanduiding van private meetuitrusting(en)
Plan du site des utilisations du réseau avec l'emplacement de l'instrument de mesure privé et des gateways privés
Plan van de site van de netgebruiken met de locatie van de private meetuitrusting(en) en de private gateways
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Méthode de mesure |  | 3 power meters |  |  |  |  | Meetmethode
TI
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Type |  | CEX 110 |  |  |  |  | Type
Constructeur |  | BALTEAU |  |  |  |  | Fabrikant
Nr de série |  | 50630-01 |  |  |  |  | Serienummer
Année de fabrication |  | 1966 |  |  |  |  | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
I prim (A) |  | 600 |  |  |  |  | I prim (A)
I sec (A) |  | 1 |  |  |  |  | I sec (A)
Puissance (VA) |  | 25 |  |  |  |  | Vermogen (VA)
Classe de précision |  | 0.2S FS5 |  |  |  |  | Nauwkeurigheidsclasse
TP
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Type |  | UCJ 24 |  |  |  |  | Type
Constructeur |  | ARTECHE |  |  |  |  | Fabrikant
Nr de série |  | 19976045602 |  |  |  |  | Serienummer
Année de fabrication |  | 1992 |  |  |  |  | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
U prim (V) |  | 12000 |  |  |  |  | U prim (V)
U sec (V) |  | 110 |  |  |  |  | U sec (V)
Puissance (VA) |  | 50 |  |  |  |  | Vermogen (VA)
Classe de précision |  | 0,2 |  |  |  |  | Nauwkeurigheidsclasse
installations de mesure privé/private meetuitrusting
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Type |  | MK6E |  |  |  |  | Type
Constructeur |  | EDMI |  |  |  |  | Fabrikant
Nr de série |  | 213116023 |  |  |  |  | Serienummer
Année de fabrication |  | 2012 |  |  |  |  | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
Technologie |  | Numerical |  |  |  |  | Technologie
Référence fabricant |  | MK6E 2000-6E20-1A411-130-311-P06 |  |  |  |  | Fabrikantreferentie
Version software/firmware |  | 3.44 |  |  |  |  | Software/firmware versie
Classe de précision |  | 0,2S |  |  |  |  | Nauwkeurigheidsclasse
Alimentation principale (Vac) |  | 230 |  |  |  |  | Hoofdvoeding (Vac)
Alimentation secourue |  | yes |  |  |  |  | Verzekerde voeding
Dernier contrôle de précision < 5 ans ? |  | no |  |  |  |  | Laatste precisiecontrol < 5 jaar ?
Documents à joindre / Documenten bij te voegen
Rapport d'entretien (preuve du contrôle de précision) | [6 empty] | Onderhoudsverslag (bewijs van het precisiecontrol)
Certificat d'étalonnage | [6 empty] | Ijking certificaat