## Technical Info (example)
Informations techniques relatives aux installations de metering associées à un Point de livraison au sein d'un Réseau fermé de distribution (CDS)
Technische informatie met betrekking tot metering installaties gelinkt met een Leveringspunt binnen een Gesloten distributienet (CDS)
Données d'identification / Identificatie gegevens
Nom de l'utilisateur du réseau Elia |  | Grid User |  |  |  |  | Naam van de Elia-netgebruiker
Id Point d'accès au réseau Elia (EAN) |  | 5413729221952 |  |  |  |  | Id Toegangspunt tot het Elia-net (EAN)
Id Point d'accès CDS (EAN) |  | 562489591232 |  |  |  |  | Id CDS Toegangspunt (EAN)
Id Point de livraison (dénomination) |  | Process_X |  |  |  |  | Id Leveringspunt (benaming)
Nombre de sous-compteurs |  | 1 |  |  |  |  | Aantal subtellers
Personne de contact |  | John Smith |  |  |  |  | Contactpersoon
| - numéro de téléphone | [6 empty] | - telefoon nummer
| - adresse e-mail | [6 empty] | - e-mail adres
Adresse du site |  | Avenue de Vilvorde, 126 |  |  |  |  | Adres van de site
1000 Bruxelles
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Id Sous-compteur (cellule, …) |  | Cel 1.01 |  |  |  |  | Id Subteller (cel, …)
Puissance du processus mesuré (kW) |  | 500 |  |  |  |  | Vermogen van het gemeten process (kW)
Documents à joindre / Documenten bij te voegen
Schéma unifilaire des installations électriques de l'utilisateur de réseau avec localisation des sous-compteurs
Eendraad schema van elektrische installaties van de netgebruiker met aanduiding van subteller(s)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Méthode de mesure |  | 3 power meters |  |  |  |  | Meetmethode
TI
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Famille d'équipement |  | CEX 110 |  |  |  |  | Uitrustingsfamilie
Constructeur |  | BALTEAU |  |  |  |  | Fabrikant
Nr de fabrication |  | 50630-01 |  |  |  |  | Serienummer
Année de fabrication |  | 1966 |  |  |  |  | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
I prim (TI) (A) |  | 600 |  |  |  |  | I prim (TI) (A)
I sec (TI) (A) |  | 1 |  |  |  |  | I sec (TI) (A)
Puissance (VA) |  | 25 |  |  |  |  | Vermogen (VA)
Classe de précision |  | 0.2S FS5 |  |  |  |  | Nauwkeurigheidsclasse
TP
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Famille d'équipement |  | UCJ 24 |  |  |  |  | Uitrustingsfamilie
Constructeur |  | ARTECHE |  |  |  |  | Fabrikant
Nr de fabrication |  | 19976045602 |  |  |  |  | Serienummer
Année de fabrication |  | 1992 |  |  |  |  | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
U prim (TP) (V) |  | 12000 |  |  |  |  | U prim (TP) (V)
U sec (TP) (V) |  | 110 |  |  |  |  | U sec (TP) (V)
Puissance (VA) |  | 50 |  |  |  |  | Vermogen (VA)
Classe de précision |  | 0,2 |  |  |  |  | Nauwkeurigheidsclasse
Private meter
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Famille d'équipement |  | MK6E |  |  |  |  | Uitrustingsfamilie
Constructeur |  | EDMI |  |  |  |  | Fabrikant
Nr de fabrication |  | 213116023 |  |  |  |  | Serienummer
Année de fabrication |  | 2012 |  |  |  |  | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
Technologie |  | Numerical |  |  |  |  | Technologie
Référence fabricant |  | MK6E 2000-6E20-1A411-130-311-P06 |  |  |  |  | Fabrikantreferentie
Version software |  | 3.44 |  |  |  |  | Software versie
Classe de précision |  | 0,2S |  |  |  |  | Nauwkeurigheidsclasse
Alimentation principale (Vac) |  | 230 |  |  |  |  | Hoofdvoeding (Vac)
Alimentation secourue |  | yes |  |  |  |  | Verzekerde voeding
Dernier contrôle de précision < 5 ans ? |  | no |  |  |  |  | Laatste precisiecontrol < 5 jaar ?
Documents à joindre / Documenten bij te voegen
Rapport d'entretien (preuve du contrôle de précision) | [6 empty] | Onderhoudsverslag (bewijs van het precisiecontrol)
Certificat d'étalonnage | [6 empty] | Ijking certificaat

## Technical Info (to fulfill)
Informations techniques relatives aux installations de metering associées à un Point de livraison au sein d'un Réseau fermé de distribution (CDS)
Technische informatie met betrekking tot metering installaties gelinkt met een Leveringspunt binnen een Gesloten distributienet (CDS)
Données d'identification / Identificatie gegevens
Nom de l'utilisateur du réseau Elia | [6 empty] | Naam van de Elia-netgebruiker
Id Point d'accès au réseau Elia (EAN) | [6 empty] | Id Toegangspunt tot het Elia-net (EAN)
Id Point d'accès CDS (EAN) | [6 empty] | Id CDS Toegangspunt (EAN)
Id Point de livraison (dénomination) | [6 empty] | Id Leveringspunt (benaming)
Nombre de sous-compteurs |  | 1 |  |  |  |  | Aantal subtellers
Personne de contact | [6 empty] | Contactpersoon
| - numéro de téléphone | [6 empty] | - telefoon nummer
| - adresse e-mail | [6 empty] | - e-mail adres
Adresse du site | [6 empty] | Adres van de site
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Id Sous-compteur (cellule, …) | [6 empty] | Id Subteller (cel, …)
Puissance du processus mesuré (kW) | [6 empty] | Vermogen van het gemeten process (kW)
Documents à joindre / Documenten bij te voegen
Schéma unifilaire des installations électriques de l'utilisateur de réseau avec localisation des compteurs
Eendraad schema van elektrische installaties van de netgebruiker met aanduiding van teller(s)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Méthode de mesure | [6 empty] | Meetmethode
TI
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Famille d'équipement | [6 empty] | Uitrustingsfamilie
Constructeur | [6 empty] | Fabrikant
Nr de fabrication | [6 empty] | Serienummer
Année de fabrication | [6 empty] | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
I prim (TI) (A) | [6 empty] | I prim (TI) (A)
I sec (TI) (A) | [6 empty] | I sec (TI) (A)
Puissance (VA) | [6 empty] | Vermogen (VA)
Classe de précision | [6 empty] | Nauwkeurigheidsclasse
TP
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Famille d'équipement | [6 empty] | Uitrustingsfamilie
Constructeur | [6 empty] | Fabrikant
Nr de fabrication | [6 empty] | Serienummer
Année de fabrication | [6 empty] | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
U prim (TP) (V) | [6 empty] | U prim (TP) (V)
U sec (TP) (V) | [6 empty] | U sec (TP) (V)
Puissance (VA) | [6 empty] | Vermogen (VA)
Classe de précision | [6 empty] | Nauwkeurigheidsclasse
Private meter
Informations générales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Algemene informatie
Famille d'équipement | [6 empty] | Uitrustingsfamilie
Constructeur | [6 empty] | Fabrikant
Nr de fabrication | [6 empty] | Serienummer
Année de fabrication | [6 empty] | Bouwjaar
Caractéristiques techniques |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technische karakteristieken
Technologie | [6 empty] | Technologie
Référence fabricant | [6 empty] | Fabrikantreferentie
Version software | [6 empty] | Software versie
Classe de précision | [6 empty] | Nauwkeurigheidsclasse
Alimentation principale (Vac) | [6 empty] | Hoofdvoeding (Vac)
Alimentation secourue | [6 empty] | Verzekerde voeding
Dernier contrôle de précision < 5 ans ? | [6 empty] | Laatste precisiecontrol < 5 jaar ?
Documents à joindre / Documenten bij te voegen
Rapport d'entretien (preuve du contrôle de précision) | [6 empty] | Onderhoudsverslag (bewijs van het precisiecontrol)
Certificat d'étalonnage | [6 empty] | Ijking certificaat