## Investeringen 2022-2025
[6 empty] | Betrouwbaarheid van de lokale energievoorziening |  | Europese ontwikkeling en bevoorraadings-zekerheid |  | Integratie van hernieuwbare en decentrale energie |  | Functionele en technologische conformiteit
Zone | Onderstation of uiteinden van de verbinding | Beschrijving van de investering | Indienststellingstatus IP 2022-2025 | Indienststellingsdatum IP 2021-2024 | Indienststellingsdatum IP 2022-2025 | Evolutie elektriciteitsverbruik | Vernieuwing verouderde uitrustingen | Faciliteren marktintegratie en verhogen van de bevoorradingszekerheid | Onthaal van centrale productie | RES & Decentrale productie | Klanten en DSO's | Wetgeving | Efficiëntere benutting of beheer net | Paragraaf
Antwerpen | HEIST-OP-DEN-BERG | Afbraak onderstation 70kV en versterking onderstation 150kV | In studie | Piste | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.66
Vlaams-Brabant | GASTHUISBERG - WILSELE | Vervangen van de 70kV kabel | In studie | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.37
Oost-Vlaanderen | AALST - DENDERLEEUW | Vervanging geleiders 70 kV-lijn | In studie | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.29
Oost-Vlaaderen | GENT R4 | Kabelverplaatsingen R4 Gent | In studie | - | 2023 |  | P |  |  |  |  | P |  | 5.61
Vlaams-Brabant | Diegem Woluwelaan | Verplichte kabelverplaatsing. | In uitvoering | - | 2022 | [6 empty] | P |  | 5.65
Vlaams-Brabant | GASTHUISBERG | Vernieuwing van 150kV, 70kV en 10kV met installatie van bijkomende trafo 150/70kV en 150/10kV gevoed via een ondergrondse kabel 150kV vanuit Wijgmaal. | In uitvoering | 2020 | 2022 | P | P | [6 empty] | 5.37
Limburg | LANGERLO | Vervanging van de laagspanning en een aantal hoogspanningstoestellen in het onderstation 150kV en verlaten van het onderstation 26kV | In uitvoering | 2021 | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.21
Oost-Vlaanderen | RUIEN | Vervangingen van diverse laag- en hoogspanningsinstallaties | In uitvoering | - | 2024 | [7 empty] | P | 5.64
Vlaams-Brabant | HEVERLEE - TIENEN | Afbraak lijn 70kV tussen Heverlee en Tienen, aanleg van een nieuwe verbinding tussen Wilsele en Heverlee en installatie van een 2de trafo 150/70kV in Tienen. | In uitvoering | 2022 | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.37
Vlaams-Brabant | TIENEN | Afbraak lijn 70kV tussen Heverlee en Tienen | In uitvoering | 2020 | 2021 |  | P | [6 empty] | 5.37
Vlaams-Brabant | HEVERLEE - TIENEN | Afbraak lijn 70kV tussen Heverlee en Tienen, aanleg van een nieuwe verbinding tussen Wilsele en Heverlee en installatie van een 2de trafo 150/70kV in Tienen. | In uitvoering | 2020 | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.37
Vlaams-Brabant | HEVERLEE - TIENEN | Afbraak lijn 70kV tussen Heverlee en Tienen, aanleg van een nieuwe verbinding tussen Wilsele en Heverlee en installatie van een 2de trafo 150/70kV in Tienen. | In uitvoering | 2020 | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.37
Antwerpen | SCHELDELAAN | Afbraak van de cabine A 36kV in Scheldelaan, herstructurering van de 36kV configuratie en rechtstreekse aansluiting van de beide trafo's 150/36kV op cabine B (Zonder duplexspoel) | In uitvoering | 2020 | 2022 |  | P |  |  | P | P |  |  | 5.8
Limburg | STALEN | Vervangen transformatoren 150/70 en verlaten onderstation 70kV | In uitvoering | Piste | 2024 |  | P | [6 empty] | 5.22
West-Vlaanderen | ZEDELGEM | Vervanging van de cabine 11kV en 12kV | In uitvoering | 2022 | 2023 |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.55
Vlaams-Brabant | VILVOORDE PARK | Afbraak van het onderstation en moffing kabels. | In uitvoering | 2021 | 2023 | P | [7 empty] | 5.41
Vlaams-Brabant | MALDEREN | Afbraak van de oude lijnverbinding | In uitvoering | 2022 | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.9
Limburg | EISDEN | Vervangen van twee transformatoren 80MVA door twee nieuwe transformatoren 145MVA. | In uitvoering | 2023 | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.19
Oost-Vlaanderen | RONSE | Herstructurering van het onderstation 70kV en vervanging van de transformatoren en de cabine 10kV. | In uitvoering | 2022 | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.32
West-Vlaanderen | IZEGEM | Sanering van het 150kV- en 70kV-onderstation | In uitvoering | 2023 | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.50
Antwerpen | TABAKSVEST | Vervangen cabine 15kV | In uitvoering | 2022 | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.5
Limburg | GODSHEIDE | Vervanging van de laagspanningsuitrustingen en enkele 150kV hoogspanningsuitrustringen | Beslist | 2022 | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.4
Antwerpen | TURNHOUT | Vernieuwing onderstation 70kV. | In uitvoering | 2023 | 2023 | P | P |  |  | P |  |  | P | 5.14
Vlaams-Brabant | EIZERINGEN | Tweede draadstel op de 150kV-lijnaftakking. | In uitvoering | 2021 | 2023 | P | P |  |  |  | P |  |  | 5.36
Vlaams-Brabant | EIZERINGEN | Installatie van een 150/11kV-transformator van 50 MVA in een bestaand onderstation en vervanging van de MS-cabine en van de laagspanning. | Beslist | 2021 | 2024 | P | P |  |  |  | P |  |  | 5.36
Antwerpen | EKEREN | Vervanging van een oude cabine 15kV en vervanginen van hoogspanning en laagspanningsuitrusingen 150kV | In uitvoering | 2023 | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.2
Antwerpen | HERENTALS | Installatie in Herentals van een nieuwe transfo 150/70kV gevoed vanuit Heze | In uitvoering | 2023 | 2023 | P |  |  |  |  | P |  |  | 5.3
Antwerpen | GEEL - HERENTALS | Installatie in Herentals van een nieuwe transfo 150/70kV gevoed vanuit Heze | Gepland | 2021 | 2023 | P |  |  |  |  | P |  |  | 5.3
Antwerpen | KOEKHOVEN | Instalatie van een 2de trafo aangesloten op Beerse 70kV | In uitvoering | 2021 | 2022 | P |  |  |  | P |  |  |  | 5.7
West-Vlaanderen | IEPER | Afbraak van de volledige 70kV infrastructuur en bouw van een nieuwe transformator 150/15kV met gerelateerd 150kV GIS-veld. | In uitvoering | 2023 | 2023 | P | P | [6 empty] | 5.49
West-Vlaanderen | KOKSIJDE | Afbraak van de bestaande 70kV infrastructuur en uitbouwen 150kV onderstation | Gepland | Piste | 2025 | P | P | [6 empty] | 5.49
West-Vlaanderen | NOORDSCHOTE | Volledige vervanging van de bestaande 70kV infrastructuur, inclusief laagspanning. | Beslist | Piste | 2025 | P | P | [6 empty] | 5.49
West-Vlaanderen | BAS-WARNETON - WEVELGEM | Nieuwe 150kV-kabelverbinding | Beslist | Piste | 2025 | P | P | [6 empty] | 5.49
West-Vlaanderen | ZUIDELIJK INSTEEKDOK | Oprichting 36kV onderstation | Gepland | 2023 | 2024 | P | P |  |  | P | P |  |  | 5.57
West-Vlaanderen | ZUIDELIJK INSTEEKDOK - DUINBERGEN | Plaatsing van een 36kV-kabel | In studie | 2023 | 2025 | P | P |  |  | P | P |  |  | 5.57
West-Vlaanderen | ZUIDELIJK INSTEEKDOK - ZEEBRUGGE | Verlenging van een bestaande 36kV-kabel | Gepland | 2023 | 2023 | P | P |  |  | P | P |  |  | 5.57
Antwerpen | WILLEBROEK | Afbraak 70kV onderstation | In uitvoering | - | 2024 | [8 empty] | 5.43
Vlaams-Brabant | SINT-GENESIUS-RODE | Vervanging van een 36kV-kabel. | Gepland | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.40
Vlaams-Brabant | SINT-GENESIUS-RODE | Installatie van een tweede 150/36kV-transformator en afbraak 36kV-onderstation. | Gepland | 2023 | 2025 | P | P | [6 empty] | 5.40
Vlaams-Brabant | HULDENBERG | Vervanging van een 36kV-kabel tussen Huldenberg en Rosières | In studie | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.39
Oost-Vlaanderen | RODENHUIZE - KENNEDYLAAN | Plaatsing 36kV kabels voor de aansluiting van de verplaatste transformatoren 150/36kV te Rodenhuize op het 36kV-onderstation Kennedylaan | Gepland | - | 2025 | P | P |  |  | P |  |  |  | 5.23
Antwerpen | MOL - TIP | Afbraak lijn 70kV tussen Mol en Tessenderlo Industriepark | In studie | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.58
Oost-Vlaanderen | BAASRODE - SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Plaatsing van een 150kV-kabel | Gepland | - | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.59
Oost-Vlaanderen | BAASRODE - SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Afbraak van de 70kV-lijn | In uitvoering | - | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.59
Oost-Vlaanderen | SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Voorbereidende werken voor de afbraak van de 70kV-lijn Baasrode - Sint-Gillis-Dendermonde | In uitvoering | - | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.59
Henegouwen | MOESKROEN | Verlaten mobiel onderstation 70kV en vervanging bestaande middenspanningscabine 2 | Gepland | 2023 | 2025 |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.16
Oost-Vlaanderen | BAASRODE - MALDEREN | Plaatsing van een kabel 150kV | In studie | - | 2025 | P | P | [6 empty] | 5.26
Oost-Vlaanderen | HAMME | Overgang naar volledige voeding van de 10 kV cabine vanuit het 36 kV-net (afbraak onderstation 70 kV, transformatoren 70/10 kV en de lijn 70 kV) | In studie | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.26
Oost-Vlaanderen | SINT-KRUIS-WINKEL | Aanpassing laagspanning voor implementatie flex-modulatie | Beslist | - | 2022 |  |  |  |  | P | P |  |  | 5.68
West-Vlaanderen | ZEEBRUGGE CHP | Versterking aansluiting netgebruiker en vervanging van de laagspanning | Gepland | - | 2024 | P |  |  |  |  | P |  |  | 5.63
West-Vlaanderen | DUINBERGEN | Versterking van de voeding van het 36kV-onderstation Duinbergen | Gepland | - | 2023 | P | P |  |  |  | P |  |  | 5.63
Oost-Vlaanderen | FLORA - SINT-AMANDSBERG | Vervanging van een kabel 36kV | In studie | - | 2025 | P | P |  |  |  | P |  |  | 5.69
West-Vlaanderen | BRUGG - PATHOEKEWEG | Plaatsing van nieuwe 36kV kabels | In studie | - | 2025 | P | P |  |  | P | P |  |  | 5.53
Vlaams-Brabant | MARLY | Plaatsing nieuwe 36/11Kv_transformator + vervanging bestaande. | Beslist | - | 2024 |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.70
Limburg | GERDINGEN | Vervanging van het onderstation 70kV | In uitvoering | 2020 | 2023 |  | P | [6 empty] | 5.20
Limburg | GODSHEIDE - STALEN | Vervangen van de lijnen en masten | In studie | 2024 | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.20
Limburg | SINT-HUIBRECHTS LILLE | Vervanging van het onderstation 70kV | In uitvoering | 2023 | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.20
Limburg | MAASEIK | Vervanging van de beveiligingen | Beslist | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.20
Limburg | TESSENDERLO | Aanpassingen laagspanning | Gepland | - | 2023 | P | [7 empty] | 5.20
Limburg | LANAKEN-MAASMECHELEN | Vervanging korte kabelverbinding | In uitvoering | - | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.20
Limburg | BILZEN | Vervanging van de beveiligingen | Beslist | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | WIJTSCHATE | Verlaten van het onderstation | Gepland | - | 2025 |  | P | [6 empty] | 5.20

## Investeringen 2026-2032
|  |  | Betrouwbaarheid van de lokale energievoorziening |  | Europese ontwikkeling en bevoorraadings-zekerheid |  | Integratie van hernieuwbare en decentrale energie |  | Functionele en technologische conformiteit
Zone | Onderstation of uiteinden van de verbinding | Beschrijving van de investering | Evolutie elektriciteitsverbruik | Vernieuwing verouderde uitrustingen | Faciliteren marktintegratie en verhogen van de bevoorradingszekerheid | Onthaal van centrale productie | RES & Decentrale productie | Klanten en DSO's | Wetgeving | Efficiëntere benutting of beheer net | Paragraaf
Antwerpen | RAVELS | Installatie van een 2de trafo 70/15kV te Ravels en kabel naar Turnhout | P |  |  |  | P |  |  |  | 5.11
Oost-Vlaanderen | BEVEREN-WAAS | Nieuw gebouw en uitbreiding 30kV |  |  |  |  | P |  |  |  | 5.30
Oost-Vlaanderen | GENT KLUIZENDOK | Installatie van een TFO 150/36kV | P |  |  |  | P |  |  |  | 5.23
Vlaams-Brabant | DILBEEK | Afbraak onderstation. | P | P | [6 empty] | 5.36
West-Vlaanderen | BRUGGE/WAGGELWATER | Verlaten van de site Brugge Noord, en het hernemen van de voeding op het onderstation Brugge Waggelwater |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.46
Oost-Vlaanderen | WAARSCHOOT | Vervanging van de middenspanningscabine en een middenspanningstransformator |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.34
Vlaams-Brabant | KOBBEGEM + RELEGEM | Nieuwe 150/15kV-transformator, tweede draadstel op de 150kV-lijnaftakking en afbraak 36kV-uitrustingen. Verlaten site Relegem. | P | P |  |  |  | P |  |  | -
Vlaams-Brabant | TIENEN - SINT-TRUIDEN | Investeringen ter vervanging van de verbinding |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | AARSCHOT - MECHELEN | Vervanging geleiders 70 kV-lijn |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | FLORA | Vervanging van de laagspanning van het 36kV-onderstation |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | DE HAAN | Afbraak van het 36kV-onderstation, vernieuwing van de laagspanning en van de middenspanningscabine |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | WICHELEN | Afbraak van het 36kV-onderstation en vernieuwing van de laagspanning |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | DRONGEN | Vervanging van de bestaande TFO 150/36kV 65MVA door een TFO 150/36kV 125MVA en vervanging van de laagspanning van het onderstation 36kV | P | P | [6 empty] | 5.31
West-Vlaanderen | ZEEBRUGGE | Vervanging van het 36kV-onderstation en een TFO 150/36kV 65MVA door een nieuwe TFO 150/36kV 125MVA |  | P |  |  | P |  |  |  | 5.56
Oost-Vlaanderen | ZELE INDUSTRIE | Vervanging van de hoogspanning en laagspanning van het 36kV-onderstation |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | LIER | Afbraak onderstation 70kV en nieuwe transfos 150/15kV |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | SLIJKENS | Vervanging van de hoogspanning en laagspanning van het 36kV-onderstation, vervanging van een TFO36/11 27MVA door twee TFO's 25MVA, en vervanging van de middenspanningscabine |  | P |  |  |  | P |  |  | -
West-Vlaanderen | ICHTEGEM | Oprichting van een 36kV-onderstation met transformatie naar 11kV via twee TFO's 36/11kV 25MVA, en aanleg van nieuwe kabels 36kV richting Gistel, Koekelare en Zedelgem | P |  |  |  |  | P |  |  | 5.48
Antwerpen | MOL | Afbraak onderstation | P | P | [5 empty] | P | 5.58
Antwerpen | GEEL | Afbraak onderstation |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | AALST - ZOTTEGEM | Vervanging van een 70kV-lijn door een kabel |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | SINT-DENIJS-BOEKEL - ZOTTEGEM | Afbraak lijn 70kV Sint-Denijs-Boekel - Zottegem |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | EEKLO POKMOER | Vervanging van de hoogspanning en laagspanning van het 36kV-onderstation, vervanging van twee TFO's 150/36kV 65MVA door een nieuwe TFO van 125MVA en oprichting van een middenspanningscabine |  | P |  |  |  | P |  |  | -
West-Vlaanderen | TORHOUT | Vervanging van de hoogspanning en laagspanning van het 36kV-onderstation |  | P |  |  |  | P |  |  | -
West-Vlaanderen | ZEDELGEM | Vervanging van de hoogspanning en laagspanning van het 36kV-onderstation, en vervanging van een TFO 36/11kV 18MVA door een van 25MVA |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | SINT-MARTENS-LATEM | Vervanging van een TFO 36/12kV 18,75MVA door een TFO 25MVA. Vervanging van de cabine 12kV. | P | P |  |  |  | P |  |  | 5.33
West-Vlaanderen | PEAKSHAVING | Afbraak 36kV-onderstation |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | OOSTROZEBEKE | Evolutie naar onderstation 150kV | P | P | [6 empty] | 5.52
Oost-Vlaanderen | SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Vervanging van de laagspanning van het 70kV-onderstation, vervanging van het TFO-veld 70kV en vervanging van de twee TFO's 70/10kV 20MVA door een nieuwe van 50MVA |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | GENT SIFFERDOK | Vervanging van de laagspanning en de middenspanningscellen |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.23
Oost-Vlaanderen | GENT GRAIN TERMINAL | Verlaten van het 36kV-onderstation |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | DROGENBOS | Vervanging van de laagspanning en van een 150/36kV-transformator. | P | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | DIEST | Afbraak onderstation 70kV en nieuw onderstation 150kV |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | DEINZE | Evolutie naar 150kV met bijkomende transformatiecapaciteit |  | P | [5 empty] | P | -
Oost-Vlaanderen | SINT-DENIJS-WESTREM | Vervanging van de laagspannig en hoogspanning van het 36kV-onderstation en vernieuwing van de middenspanningscabine |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Vlaams-Brabant | ESSENE | Vervanging van het 70kV-onderstation door een 150kV gasgeïsoleerd onderstation en uitbreiding van de middenspanningscabine |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | AALTER TERLAKENSTRAAT | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | WINGENE | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | MERELBEKE | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | STEENSE DIJK | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | RIEME | Vervanging van de laagspanning en van drie TFO's 36/12kV 18MVA door nieuwe TFO's van 25MVA | P | P |  |  | P | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | ZELE RAAKSTRAAT | Vervanging van de laagspanning en van een TFO 36/12kV 18MVA door een nieuwe TFO van 25MVA |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | JABBEKE | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | EEKLO ZUIDMOERSTRAAT | Vervanging van de laagspanning en van een TFO 36/12kV 18MVA door een nieuwe TFO van 25MVA |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | EEKLO NIJVERHEIDSKAAI | Vervanging van de laagspanning |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | DESTELDONK | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | BLAARMEERSEN | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | BOTTELARE | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | ADEGEM | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | KNESSELARE | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | LILLO | Vernieuwing van het onderstation en installatie van twee transformatoren 150/36kV. |  | P |  |  | P | P |  |  | 5.8
West-Vlaanderen | BEERNEM | Vervanging van de laagspanning en hoogspanning van het 36kV-onderstation en de middenspanningscabine |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | ERTVELDE | Vervanging van de laagspanning en van een TFO 36/12kV 18MVA door een nieuwe TFO van 25MVA | P | P |  |  | P |  |  |  | -
Oost-Vlaanderen | GERAARDSBERGEN | Vervanging van de laagspanning en hoogspanning van het 70kV onderstation |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | LOKEREN VIJGENSTRAAT | Vervanging van de laagspanning van het 36kV- en 30kV-onderstation |  | P | [6 empty] | 5.25
Oost-Vlaanderen | LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | MERCATORLAAN | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | NINOVE | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | STENE | Verlaten van de site site en overname van de voeding via het onderstation Slijkens |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | MERCHTEM | Vervanging van de laagspanning en enkele hoogspanningstoestellen van het 70kV-onderstation, vervanging van een TFO 150/15kV 40MVA door een TFO 150/15kV 50MVA |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | MECHELEN | Investeringen ter vervanging van het bestaande 70kV onderstation |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | KALMTHOUT - SINT-JOB | Vervangen kabeldelen van 2 verbindingen |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | Hoeilaart | Vervanging van een 36kV-kabel |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Vlaams-Brabant | WEZEMBEEK | Vervanging van het 36kV-onderstation en van de 36/11kV-transformatoren. | P | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | SINT-KRUIS-WINKEL | Vervanging van de laagspanning en van twee TFO's 36/12kV 18MVA door TFO's 36/12kV 25MVA | P | P |  |  | P |  |  |  | -
West-Vlaanderen | KOKSIJDE | Vervanging van de bestaande 36kV verbinding tussen Lombardsijde en Slijkens door een nieuwe verbinding vanuit Koksijde. | P | [7 empty] | -
Oost-Vlaanderen | DESTELBERGEN | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | HAM - KATTENBERG | Vervanging van kabels 36kV |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | HAM - NIEUWE VAART | Vervanging van kabels 36kV |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | PHENOL | Vervangen LS uitrustingen |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | KALMTHOUT | Vervangen HS en LS uitrustingen |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | KONTICH | Afbraak onderstation en plaatsen van de transfos in aftakking |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | AARTSELAAR | Vervangen HS en LS uitrustingen |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | RIJKEVORSEL | Afbraak onderstation 70kV en versterking onderstation 150kV | P | P |  |  | P |  |  |  | -
Antwerpen | HOBOKEN | Afbraak onderstation en plaatsen van de transfos in aftakking |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | KUURNE | Volledige vervanging van de laagpanning en diverse hoogspanningsvervangingen. |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | WILRIJK | Nieuw onderstation 70kV |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | KESSEL-LO | Afbraak onderstation en plaatsen van de transfos in aftakking |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | GAVERE | Volledige vervanging van het onderstation. |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | MACHELEN | Vervanging van het 36kV-onderstation en van de 150/36kV-transformatoren. | P | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | BEKAERT | Volledige vervanging van het onderstation. |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | WESTROZEBEKE | Volledige vervanging van de laagpanning en diverse hoogspanningsvervangingen. |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | HEULE | Volledige vervanging van de laagpanning en diverse hoogspanningsvervangingen. |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | AARSCHOT | Nieuw onderstation 70kV |  | P | [6 empty] | -
Antwerpen | BERENDRECHTSLUIS | Vervangen LS uitrustingen |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | KERSBEEK | Investeringen ter vervanging van het bestaande 70kV onderstation |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | HERVERLEE | Nieuw onderstation 70kV |  | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | LOKEREN WAASMUNSTERBAAN | Vervanging van de laagspanning, afbraak van het 36kV-onderstation en vervanging van een middenspanningscabine |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | ZWIJNAARDE | Afbraak onderstation 36 kV en verlaten 36 kV verbinding |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.60
Oost-Vlaanderen | KLUIZENDOK | Oprichting van een 36kV-onderstation en middenspanningscabine | P |  |  |  | P | P |  |  | 5.23
Oost-Vlaanderen | WONDELGEM | Vervanging van de laagspanning en de middenspanningcabine |  | P |  |  |  | P |  |  | -
West-Vlaanderen | BRUGGE ZUID | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | KORTRIJK-OOST | Volledige vervanging van de laagpanning en diverse hoogspanningsvervangingen. |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | ZAVENTEM | Vervanging van de laagspanning en van een 36/11kV-transformator. |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | BLEEKERIJ | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Limburg | LANGERLO | Volledige vervanging van bestaand 70kV onderstation |  | P | [6 empty] | 5.21
West-Vlaanderen | SIJSELE | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | KOKSIJDE - WEVELGEM | Afbraak van de 70kV lijnen tussen Koksijde en Wevelgem |  | P | [5 empty] | P | -
Vlaams-Brabant | Hoeilaart | Vervanging MS-cabine. |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Vlaams-Brabant | POEDERLEE | Nieuwe HUB 36kV en transfo 150/36kV |  |  |  |  | P |  |  |  | -
Oost-Vlaanderen | ZEVENEKE | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Vlaams-Brabant | ESSENE | Plaatsing van een transformator 150/15 kV 50 MVA en een nieuwe middenspanningscabine | P | [7 empty] | -
West-Vlaanderen | ZUIDELIJK INSTEEKDOK | Aansluiting netgebruikers Zuidelijk Insteekdok op 36kV-onderstation |  | P |  |  |  | P |  |  | -
West-Vlaanderen | NEW ZEEBRUGGE | Oprichting van een nieuw 36kV-onderstation en middenspanningscabine | P | P |  |  | P |  | P |  | -
Antwerpen | MUIZEN | Verhogen transformatiecapaciteit | P |  |  |  |  | P |  |  | -
Antwerpen | NYLEN | Vervangen van een transfo 70/15kV | P | P |  |  | P |  |  |  | -
Antwerpen | HERENTALS | Vervangen van 3 transfos 70/15kV | P | P |  |  | P |  |  |  | -
Antwerpen | LINT | Nieuwe transformator 150/70kV en kabelverbinding |  | P | [5 empty] | P | -
Antwerpen | SCHELLE - HERENTALS | Vervangen van koperen geleiders |  | P | [6 empty] | -
West-Vlaanderen | LICHTERVELDE | Vervanging en uitbreiding van het onderstation 36kV |  | P | [6 empty] | 5.51
Oost-Vlaanderen | AALST | Vervanging van de laag- en hoogspanning van het 70kV-onderstation, vervanging van de TFO 150/70kV door een nieuwe 145MVA, vervanging van de TFO's 70/15kV door nieuwe TFO's 70/15kV van 50MVA en uitbreiding van het middenspanningsgebouw |  | P | [6 empty] | 5.28
West-Vlaanderen | BAS-WARNETON | Bouw van een nieuw onderstation 150kV en afbraak van de bestaande 70kV infrastructuur | P | P | [6 empty] | 5.49
West-Vlaanderen | SINT BAAFS VIJVE | Volledige afbraak van de bestaande 70kV infrastructuur, vervangen laagspanning en vervanging middenspanningscabine 1 en 2 |  | P | [6 empty] | 5.54
West-Vlaanderen | PITTEM | Verlaten van de bestaande 70kV infrastructuur, bouw nieuw 150kV GIS-onderstation en vervanging bestaande middenspanningscabine 1 |  | P |  |  |  | P |  | P | 5.44
West-Vlaanderen | BEVEREN | Verlaten van de bestaande 70kV infrastructuur, vervanging laagspanning en vervanging bestaande middenspanningscabine 2 |  | P |  |  |  | P |  | P | 5.44
Oost-Vlaanderen | KENNEDYLAAN | Vervanging van de laagspanning en hoogspanning van het 36kV-onderstation | P | P |  |  | P |  |  |  | 5.23
Oost-Vlaanderen | WORTEGEM | Vervanging 70kV onderstation en transformator 150/10 |  | P | [6 empty] | 5.27
Limburg | BERINGEN | Verlaten 70kV-onderstation en nieuwe transformator 150/10 40MVA | P | [6 empty] | P | 5.18
Limburg | BERINGEN - TESSENDERLO INDUSTRIEPARK | Nieuwe 150kV-kabelverbinding voor nieuwe transformator 150/70kV | P | [6 empty] | P | 5.18
Limburg | TESSENDERLO INDUSTRIEPARK | Bouw van een nieuwe transformator 150/70kV met bijhorend veld en laagspanningsuitrusting |  | P | [5 empty] | P | 5.18
Limburg | BERINGEN - LUMMEN | Afbraak van de 70kV lijn Beringen - Lummen. | P | [6 empty] | P | 5.18
Limburg | LUMMEN | Vervanging van de transformator 70/10 door een transformator 150/10 | P | P | [5 empty] | P | 5.18
Oost-Vlaanderen | BAASRODE | Vervanging van het 70kV-onderstation door een 150kV gasgeïsoleerd onderstation |  | P | [6 empty] | 5.29
Antwerpen | KETENISSE | Vervanging van hoogspannings- en laagspanningsuitrusting |  | P |  |  | P |  |  |  | 5.6
Antwerpen | SINT-JOB | Vervanging van het onderstation 70kV |  | P | [6 empty] | 5.12
Oost-Vlaanderen | BAASRODE - MALDEREN | Afbraak van de 70kV-lijn | P | P | [6 empty] | -
Oost-Vlaanderen | BAVEGEM | Vervanging van de laagspanning en van twee TFO's 36/12kV 18MVA door TFO's 36/12kV 25MVA | P | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | WETTEREN | Vervanging van de laagspanning en de middenspanningscabine. Afbraak van het 36kV-onderstation. | P | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | KWATRECHT | Oprichting van een nieuw 36kV-onderstation, vervanging van de laagspanning en van een TFO 36/12kV 18MVA door een van 25MVA | P | P |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | SINT-AMANDSBERG | Vervanging van de laagspanning, de middenspanningscabine en van een TFO 36/12kV 18MVA door een van 25MVA. Uitbreiding van het 36kV-onderstation | P | P |  |  |  | P | P |  | -
Oost-Vlaanderen | HAM | Vervanging van een TFO 36/12kV 30MVA door een van 25MVA en uitbreiding van het 36kV-onderstation | P | P |  |  |  | P | P |  | -
Oost-Vlaanderen | FLORA - KWATRECHT - WETTEREN | Plaatsing van nieuwe 36kV kabels | P | P |  |  |  | P |  |  | -
West-Vlaanderen | PATHOEKEWEG | Oprichting van een 36kV-onderstation | P | P |  |  | P | P |  |  | 5.53
Oost-Vlaanderen | OUDENAARDE | Vervanging van het volledige 70kV-onderstation en vervanging van de bestaande middenspanningscabine 1 |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Vlaams-Brabant | HARENHEIDE | Vervanging van een 36/11kV-transformator. |  | P |  |  |  | P |  |  | -
Vlaams-Brabant | ZAVENTEM | Versterking netwerkcapaciteit. | P |  |  |  |  | P |  |  | -
Oost-Vlaanderen | HAM | Vervanging van de laagspanning |  | P | [6 empty] | -
Limburg | LOMMEL | Vervanging van transformatoren | P | P | [6 empty] | 5.20
Limburg | ALKEN | Vervanging van het onderstation 70kV |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | MARKE | Vervanging van het onderstation 36kV |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | GISTEL | Vervanging van het onderstation 36kV |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | TORHOUT | Vervanging van het onderstation 36kV |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | LENDELEDE | Verlaten van het onderstation |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | STASEGEM | Verlaten van het onderstation |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | HEULESTRAAT | Verlaten van het onderstation |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | NIJVERHEIDSLAAN | Verlaten van het onderstation |  | P | [6 empty] | 5.20
West-Vlaanderen | ROLLEGEM | Verlaten van het onderstation |  | P | [6 empty] | 5.20
Vlaams-Brabant | HULDENBERG | Vervanging van een 36kV-kabel tussen Huldenberg en Rosières |  | P | [6 empty] | 5.39
West-Vlaanderen | TS HARELBEKE | Vervanging van het onderstation 36kV |  | P | [6 empty] | 5.20

## Gerealiseerd
|  |  |  | Betrouwbaarheid van de lokale energievoorziening |  | Europese ontwikkeling en bevoorraadings-zekerheid |  | Integratie van hernieuwbare en decentrale energie |  | Functionele en technologische conformiteit
Zone | Onderstation of uiteinden van de verbinding | Beschrijving van de investering | Indienststellingsdatum IP 2022-2032 | Evolutie elektriciteitsverbruik | Vernieuwing verouderde uitrustingen | Faciliteren marktintegratie en verhogen van de bevoorradingszekerheid | Onthaal van centrale productie | RES & Decentrale productie | Klanten en DSO's | Wetgeving | Efficiëntere benutting of beheer net | Paragraaf
Oost-Vlaanderen | CENTRALE LANGERBRUGGE | Aansluiting Centrale Aansturingsbedieningen op toegewezen velden 36kV | 2021 |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.24
Antwerpen | MUIZEN | Vervangen van 3 trafo's 70/10kV 20MVA door 2 trafo's 40MVA | 2021 |  | P | [6 empty] | 5.10
Oost-Vlaanderen | SINT-NIKLAAS - HAM | Afbraak van een gedeelte van de 70kV-lijn tussen Sint-Niklaas en Hamme | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.26
Vlaams-Brabant | WEZEMBEEK | Vervanging MS-cabine. | 2021 |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.42
Vlaams-Brabant | MALDEREN | Vervanging van de lijnen 70kV door ondergrondse verbinding | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.9
Oost-Vlaanderen | ZOTTEGEM | Vervanging van het onderstation 70kV en de cabine 15kV | 2022 |  | P |  |  |  | P |  |  | 5.35
West-Vlaanderen | DESSELGEM | Evolutie naar aftakking 70/10 | 2021 |  | P | [6 empty] | 5.47
Antwerpen | TISSELT | Vervanging HS uitrusting | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.13
West-Vlaanderen | BRUGGE NIJVERHEIDSSTRAAT - SIJSELE | Vernieuwing onderstation 36kV en uitbreiding met twee velden voor kabels richting Sijsele | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.45
West-Vlaanderen | BRUGGE NIJVERHEIDSSTRAAT - SIJSELE | Vervanging van de kabels 36kV die het onderstation Sijsele voeden | 2021 |  | P | [6 empty] | 5.45
Antwerpen | DUFFEL | Aansluiting van bestaande trafo 70/15kV op onderstation Duffel (nu rechtstreeks aangesloten bij Aleris) | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.1
Henegouwen | MOESKROEN | Vervanging van het onderstation 70kV, twee transformatoren 70/10kV en een deel van het 10kV onderstation. | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.17
Vlaams-Brabant | HOEILAART | Aanleg 36kV-kabel tussen Elsene en Hoeilaart. | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.38
Vlaams-Brabant | HOEILAART | Afbraak 36kV-onderstation en aansluiting transformatoren in antenne. | 2022 |  | P | [6 empty] | 5.38
Antwerpen | ZWIJNDRECHT | Vernieuwing van 36kV installaties | 2021 |  | P |  |  | P |  |  |  | 5.15